**ПЕРЕЧЕНЬ**

**документации, требуемой в папку законченного строительством объекта дождевой канализации для последующей передачи сетей в эксплуатацию ГУП "Мосводосток" по городским заказам.**

1. Проектная документация, согласованная с Заказчиком строительства со штампом «В производство работ» - 1 экземпляр.
2. Техническое заключение ГУП «Мосводосток» - 1 экземпляр.
3. Технические условия ГУП «Мосводосток»- 1 экземпляр.
4. Копия Разрешения на строительство.
5. Копия ордера на производство работ.
6. Проект Производства Работ (ППР) на реконструкцию существующих сетей дождевой канализации (санация, перекладка, замена камер) - 1 экземпляр.
7. Проект организации строительства (ПОС) согласованный с Заказчиком строительства - 1 экземпляр.
8. Исполнительный чертеж со штампом ГБУ «МГГТ» и ГУП «Мосводосток» - 3 экземпляра (на бумажном носителе).
9. Конструктивные чертежи-3 экземпляра.
10. Акт технического осмотра вновь построенного гидротехнического сооружения - 1 экземпляр. (Оформляет ГУП «Мосводосток»)
11. Акт об устранении замечаний на объекте - 1 экземпляр (Оформляет ГУП «Мосводосток».
12. Акт разграничения балансовой принадлежности - 1 экземпляр.
13. Акт разграничения эксплуатационной ответственности - 1 экземпляр.
14. Акт подключения (Технологического присоединения) к централизованной ливневой системе водоотведения - 1 экземпляр.
15. Реестр и Акты на скрытые работы, оформленные всеми участвующими организациями (Электронный носитель в формате PDF, jpg)) - - 1 экземпляр.
16. Отступления от проекта, согласованные с проектной организацией, ГУП «Мосводосток», заказчиком и другими заинтересованными организациями).
17. Титул стройки - 1 экземпляр.
18. Акт на ликвидацию существующих сетей (при их наличии)- 1 экземпляр.
19. Акт приемки объекта капитального строительства государственного заказа города Москвы (по магистральным коммуникациям) - 1 экземпляр.
20. Акт сохранности существующих сетей дождевой канализации попадающих в зону строительства подписанный ЭГТР ГУП «Мосводосток» - 1 экземпляр.
21. Договор с ГУП «Мосводосток» на водоотведение на время строительства - 1 экземпляр.